【公司名稱】

實體與環境安全管理辦法

| 文件編號 | PRO-10 | 版次 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定單位 | 【總務單位／資訊部】 | 生效日期 | 【YYYY/MM/DD】 |
| 機密等級 | 內部使用 | 審查週期 | 每年至少一次 |

| 制定 | 審查 | 核准 |
| --- | --- | --- |

修訂紀錄

| 版次 | 日期 | 修訂內容 | 修訂人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 【YYYY/MM/DD】 | 初版發行 | 【姓名】 |

使用說明（發行前請刪除本段）：本文件為 ISMS 條款對照台提供的通用範本。黃色螢光標示的【】內容請依組織實際情況修改；表格中的數字與時限為建議值，請依風險評鑑結果與管理階層決定調整。範本不含 ISO/IEC 27001 標準原文。

1. 目的

保護辦公場所、機房與設備，防止未經授權的實體存取、損害與環境威脅。

2. 適用範圍

適用於 ISMS 範圍內的辦公區域、機房、網路設備間，以及攜出公司的設備。

3. 權責

| 角色 | 權責 |
| --- | --- |
| 【總務單位】 | 門禁系統、訪客管理、消防與環境設施維護。 |
| 【資訊部】 | 機房管理、設備維護、媒體與設備報廢。 |
| 全體同仁 | 遵守門禁與桌面淨空規定，發現異常立即通報。 |

4. 安全區域分級

| 區域 | 範例 | 管制方式 |
| --- | --- | --- |
| 一般區 | 大廳、會議室 | 訪客登記後由同仁陪同 |
| 辦公區 | 各部門辦公室 | 員工識別證門禁 |
| 管制區 | 機房、網路設備間、檔案室 | 經授權人員門禁，進出登記；外部人員全程陪同 |

5. 門禁與訪客

- 門禁權限依職務授予，離職或調職時當日取消；門禁權限每【半年】複審。

- 訪客於櫃檯登記、配戴訪客證，並由受訪同仁陪同，離開時歸還訪客證。

- 機房進出記錄於機房進出登記表或門禁系統，紀錄保存至少【一年】。

6. 機房與環境安全

- 機房設置不斷電系統、空調、溫濕度監控、煙霧與漏水偵測，以及適合電子設備的滅火設備。

- 機房內不得堆放紙箱、易燃物或飲食；溫濕度異常時自動告警至【資訊部】。

- 不斷電系統與發電機每【季】測試，消防設備依法定期檢查。

- 重要設備位置應避開水管下方、窗邊等易受影響的地方。

7. 設備安全

- 網路線與電源線標示清楚、妥善整理，重要線路加以保護。

- 設備依原廠建議維護；廠商到場維修需陪同，送修含資料的設備前應移除或保護儲存媒體。

- 攜出公司的筆電與行動裝置應加密並妥善保管，不得放置於無人看管的車內。

8. 媒體與設備報廢

含資料的硬碟、隨身碟與設備報廢前，以資料抹除工具清除或實體破壞，並記錄序號、方式、執行人與日期；委託廠商銷毀時取得銷毀證明。紙本機密文件以碎紙或委託銷毀處理。

9. 桌面與螢幕淨空

離開座位時鎖定螢幕；機密文件不放置桌面，下班收納上鎖；列印機密文件時立即取件。

10. 監控

出入口與機房設置監視器，影像保存【30】天；影像含個人資料，調閱需經【總務主管】核准並記錄。